大型饱水外棺定制浸泡池项目
自行采购（公开比选）材料要求
[bookmark: _GoBack]为顺利完成大型饱水外棺定制浸泡池项目采购（公开比选），本文件对资格、技术、服务要求以及报名所需材料详细要求如下：
1、 ★资格要求
供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4.履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、 技术服务要求
1. 文物浸泡池：
▲1.1 结构与材质：SUS304不锈钢承重框架+10mm厚PP聚丙烯内衬，1.2mm厚304不锈钢烤漆外壳，耐40%医药级乙二醛、酸碱盐溶液长期浸泡，无离子析出，适配饱水漆棺长期浸泡加固工艺。提供由其自主委托的第三方检测机构出具的、涵盖本要求的检测报告；
▲1.2 密封性：换气率≤0.05/d（符合T/WWXT0029-2018标准），提供由其自主委托的第三方检测机构出具的、涵盖本要求的检测报告；
▲1.3 规格与容量：共8套浸泡池。明细：3套（4000×1200×600mm）、2套（3600×1800×600mm）、2套（2700×1800×600mm）、1套（4000×3000×600mm 超大浸泡池，适配完整大型漆棺整体浸泡）；
▲1.4 为了保证浸泡池的美观性和实用性，池体底部100mm架空层，药液循环均匀；整体承重≥1吨/㎡；焊缝全密封无渗漏；顶盖内置保温层，避光防尘。提供相关证明材料。
2. 智能在线监测系统：
▲2.1独立控制屏：8套，一池一控，每套独立电控箱，配置控制屏操作。提供相应证书。
▲2.2专用传感器系统：PH酸碱度传感器（量程2~12PH）、比重传感器（量程0~5g/cm³）、温度传感器（量程0~80℃）。提供相应传感器的校正证书。
▲2.3浸泡池内监测数据通过无线通讯模块，将监测数据上传，通过手机或电脑进行查询、数据导出，大屏幕实时显示。提供馆藏环境监控管理系统相关的证明资料。
3.耐酸碱文物放置架：54套。材质为碳钢骨架外包PP防腐层，规格明细：18套（1200×600×200mm）、20套（1800×600×200mm）、16套（1500×600×200mm）。提供相应证明材料。
4.配套管路辅材：统一铺设纯水供水管道和废水排水管，所有接头、密封件耐乙二醛腐蚀。提供相应证明材料。
5.供应商自2022年1月1日以来承担过浸泡池定制等相关类型设备设计定制服务（不少于2项）。

3、 商务要求
1.服务时间：自合同签订后30日内完成供货、安装及验收。
2.服务地点：安徽省淮南市武王墩考古工地。
3.其他商务要求见附件
4.合同模板。

4、 报名时需提交的材料
1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）
2. 供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的纳税凭据复印件；供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；供应商是其他组织的，需要提供响应文件接收时间前；六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
3.供应商是法人的，应提供2024年度资产负债表、利润表或其开户银行出具的资信证明原件；供应商是其他组织的，应提供银行出具的资信证明原件。
4.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关书面声明或证明材料。
5.近三年内（本项目文件接收时间前）供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。（附件4格式）
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一比选谈判，供应商需提供相关承诺。（附件5格式）
7.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明。（附件6格式）
8.大型饱水外棺定制浸泡池定制设计方案、实施方案、设备使用培训方案、设备质保与售后服务方案与图纸。
[bookmark: _Hlk97822553]9.供应商近年承担业绩一览表及相关证明文件。提供2022年1月1日来在相关业绩案例及相关证明文件：①合同关键页，含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页；②上述合同在供货期间任意1个月的供货发票复印件作为相关业绩评价证明资料。（附件7格式）
10.包含但不限于对“三、商务要求”所提商务要求的说明及回应、以及供应商认为其他需要说明的必要内容。（格式自拟）
以上“一、资格要求”内★条款供应商必须同时满足，提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，所有资质文件必须真实、有效，且与报价方主体一致，否则其报价将被拒绝。 
1

[bookmark: _Toc184367779]附件1：报价一览表（格式）
                                          价格单位：人民币元

	项目名称：
	报价
	服务期限

	
	小写：________________________
大写：________________________
	



注：报价应与附件2分项报价表中的合计一致。

供应商名称（单位公章）：                  
法定代表人或授权代表签字：               （手写签字）
日期：               
5

附件2：分项报价表（格式）
	序号
	名称
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	浸泡池A
	3套
	
	
	4000*1200*600mm

	2
	浸泡池B
	2套
	
	
	3600*1800*600mm

	3
	浸泡池C
	2套
	
	
	2700*1800*600mm

	4
	浸泡池D
	1套
	
	
	4000*3000*600mm

	5
	监控系统
	8套
	
	
	远程监测记录每个池内温度、酸碱度、比重单点自动上传并记录。

	6
	放置架A
	18套
	
	
	1200*600*200mm

	7
	放置架B
	20套
	
	
	1800*600*200mm

	8
	放置架C
	16套
	
	
	1500*600*200mm

	9
	培训费
	1项
	
	
	

	10
	人工费
	1项
	
	
	

	11
	运输费
	1项
	
	
	

	12
	设计费
	1项
	
	
	按项目3%计

	合计
	¥



注：
1.总价应为各分项合计汇总之和。
2.分项报价表中合计金额与报价一览表的价格不一致，以报价一览表的总价为准，并修改分项报价。

供应商名称（单位公章）：                  
法定代表人或授权代表签字：               （手写签字）
日期：             
附件3：法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务、身份证号）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务、身份证号）    为本公司的合法代理人，就（项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字盖章后生效，特此声明。

法定代表人签字：
被授权人签字：
供应商名称（加盖公章）：
地址：

注：供应商需在此授权书后附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，并加盖公章。
附件4：参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

国家文物局考古研究中心：
我单位郑重声明：在本项目响应文件接收时间前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                

附件5：供应商无关联关系书面声明函（格式）

国家文物局考古研究中心：
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的报价。
我单位保证上述声明真实、有效、可查。
特此声明。


供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                

附件6：参加本采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式）
国家文物局考古研究中心：
我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
[bookmark: _Toc97562016][bookmark: _Toc91399481][bookmark: _Toc89586982][bookmark: _Toc184367785][bookmark: _Toc164331032]
附件7：报价人近年承担业绩一览表（格式）
项目名称：             
	序号
	项目单位
	合同名称
	服务内容
	合同金额（人民币万元）
	合同签订时间
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.报价人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其资格被拒绝。
2.报价人需按照采购文件其他部分要求提供相关证明材料复印件并加盖公章作为佐证附件。

供应商名称（单位公章）：                  
法定代表人或授权代表签字：                    
日期：              

